## Presupuesto
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO (UF) | P. TOTAL (UF) | OBSERVACIONES
1 | OBRAS PREVIAS Y DEMOLICIONES
1.1 | DEMOLICIONES
1.1.1 | Demolición de cielos | M2 | 10706.02 | 0.060178 | 644.2638 | Se elimina pasillo exterior y se recubica.
1.1.2 | Demolición de cornisa | ML | 5628 | 0.14406 | 810.7419 | Se elimina pasillo exterior y se recubica.
1.1.3 | Retiro de alfombra | M2 | 7076.7 | 0.099165 | 701.7586 | Se revisa cubicación y se corrige
1.1.4 | Demolición de base televisor y grada (Hormigón liviano) | UN | 560 | 0.91882 | 514.5388 | Se adjunta demolición de grada
1.1.5 | Retiro de mármol pisos | M2 | 3864 | 0.1198 | 462.8974 | Se revisa cubicación y se corrige
1.1.6 | Retiro de mármol muros | M2 | 1612.66 | 0.1198 | 193.1926 | Se revisa cubicación y se corrige
1.1.7 | Retiro de artefactos (bidet, WC, tina) | UN | 1120 | 0.67841 | 759.8222
1.1.8 | Demolición tabiques baños | M2 | 4124.74 | 0.099165 | 409.0284 | Se revisa cubicación y se corrige
1.1.9 | Demolición de cenefa | ML | 688.8 | 0.047475 | 32.701 | Se revisa cubicación y se corrige
1.2 | OBRAS PREVIAS
1.2.1 | Instalación de faena | GL | 1 | 3412.9616 | 3412.9616
1.2.2 | Tabique provisorio según EETT | M2 | 4102.63 | 0.66067 | 2710.5004 | Se ajusta a modalidad de trabajos por etapas y se corrige
1.2.3 | Puertas de cierre | UN | 2 | 1.7131 | 3.4262
1.2.4 | Barras antipánico para puertas provisorias | UN | 2 | 2.0878 | 4.1756
1.2.5 | Protección pavimento pasillo | M2 | 1992.06 | 0.18673 | 371.982 | Se ajusta a modalidad de trabajos por etapas y se corrige
1.2.6 | Protección revestimientos pasillo H=1,60 | M2 | 1593.79 | 0.18673 | 297.6121 | Se ajusta a modalidad de trabajos por etapas y se corrige
1.2.7 | Desmanche de cielo por retiro de cierro provisorio | M2 | 1992.06 | 0.09817 | 195.5599 | Se ajusta a modalidad de trabajos por etapas y se corrige
1.3 | OTROS NO CONSIDERADOS
1.3.1 | Demolición grada existente | UN | SE INCLUYE EN A.1.4 |  |  | Se incluye en A.1.4
2 | TERMINACIONES
2.1 | TABIQUES
2.1.1 | Tabique 1: 2 RH 15mm + 60CA 0,85 | M2 | 1107.41 | 1.1434 | 1266.2207 | Se revisa Cubicación, se incluye sello de tabique, se corrige
2.1.2 | Tabique 2: 60CA 0,85 + 1ST 15 | M2 | 5341.23 | 0.74679 | 3988.7609 | Se revisa Cubicación, se incluye sello de tabique, se corrige
2.1.3 | Tabique 3: 2ST 15mm+ 60CA 0,85+ 1RH 15mm | M2 | 1115.53 | 1.049 | 1170.2203 | Se revisa Cubicación, se incluye sello de tabique, se corrige
2.1.4 | Tabique 4: 2 ERH 15mm + 40CA 0,85 + 2 ERH 15mm | M2 | 5236.72 | 1.3091 | 6855.5022 | Se revisa Cubicación, se incluye sello de tabique, se corrige
2.1.5 | Tabique 5: 1 RH15 (estructura existente) | M2 | 972.09 | 0.72668 | 706.3985 | Se revisa Cubicación, se incluye sello de tabique, se corrige
2.1.6 | Tabique acceso volcanita ST 15 según plano AR-1014 | M3 | 1320.2 | 0.88061 | 1162.5791 | Se revisa Cubicación, se incluye sello de tabique, se corrige
2.2 | IMPERMEABILIZACIONES
2.2.1 | Impermeabilización pisos | M2 | 4193.19 | 0.63927 | 2680.5841 | Se revisa Cubicación y se corrige
2.2.2 | Impermeabilización muros | M2 | 3353.99 | 0.63927 | 2144.108
2.3 | ESTRUCTURA METÁLICA
2.3.1 | Soporte para vanitorio según detalle | KG | 6531.84 | 0.11862 | 774.7756
2.3.2 | Soporte para repisa bajo vanitorio según detalle | KG | 2456.32 | 0.11862 | 291.3569
2.3.3 | Soporte para repisa ducha según detalle | KG | 630.34 | 0.11862 | 74.7679 | Cubicación según plano, esta ok
2.3.4 | Refuerzo para puerta corredera habitación twin | UN | 43 | 3.0707 | 132.0414
2.4 | CIELOS
2.4.1 | Cielo falso de volcanita 1PL ST 10 mm | M2 | 9299.85 | 0.55866 | 5195.4697 | Se revisa Cubicación y se corrige
2.4.2 | Cielo falso de volcanita 1PL RH 12,5mm | M2 | 1189.56 | 0.60746 | 722.6121
2.4.3 | Cenefas de volcanita 1PL ST 10mm (2 caras) | ML | 3016.46 | 0.66039 | 1992.0371 | Se revisa Cubicación y se corrige
2.4.4 | Cenefas de volcanita 1PL RH 12,5mm (2 caras) | ML | 398.9 | 0.66029 | 263.3884
2.4.5 | Canterías | ML | 6687.84 | 0.29947 | 2002.8039 | Se revisa Cubicación y se corrige
2.4.6 | Cielo de PVC 12mm Mate blanco | M2 | 648.63 | 3.6541 | 2370.1271
2.5 | PINTURAS
2.5.1 | Empastes | M2 | 19466.07 | 0.070389 | 1370.1926 | Se revisa cubicación y se corrige
2.5.2 | Esmalte al agua en Cenefas interiores | ML | 3415.36 | 0.17491 | 597.3734 | Se revisa cubicación y se corrige
2.5.3 | Esmalte al agua en Cielos de volcanita | M2 | 10489.41 | 0.17491 | 1834.6805 | Se revisa cubicación y se corrige
2.5.4 | Esmalte al agua ponceado en muros WC | M2 | 2845.24 | 0.17491 | 497.6549
2.5.5 | Esmalte al agua muros | M2 | 1654.84 | 0.17491 | 289.4446
2.6 | QUINCALLERÍA
2.6.1 | Cerradura puerta WC incluye manilla | UN | 280 | 1.1027 | 308.7648
2.6.2 | Topes de puertas | UN | 560 | 0.34846 | 195.1356
2.6.3 | Mirilla | UN | PROVEE MANDANTE E INSTALA MUEBLISTA
2.6.4 | Silenciadores de goma 3M, Sello goma perfil "P" (triple) | ML | 2993.2 | 0.22709 | 679.7129
2.6.5 | Riel para puerta corredera | UN | 43 | 1.0988 | 47.2497
2.6.6 | Bisagras | UN | 560 | 1.4117 | 790.561
2.7 | VIDRIOS Y ESPEJOS
2.7.1 | Espejos | UN | 1 | 2306.0046 | 2306.0046
2.7.2 | Shower Door | UN | 1 | 5509.8455 | 5509.8455
2.8 | PAVIMENTOS
2.8.1 | Porcelanato Gold VN 60 x 120 Atika | M2 | 4193.19 | 0.58263 | 2443.0739 | Se revisa cubicación y se corrige
2.8.2 | Piso Madera American Walnut | M2 | 3846.34 | 0.379 | 1457.7591 | Se elimino la alfombra y se incluyo el piso de madera. Error de nombre, pero esta en APU
2.8.3 | Cubrejuntas moldumet MK M.aluminio / AU80 | ML | 296.81 | 0.52051 | 154.4938
2.8.4 | Guardapolvo de porcelanato Gold VN 60 x120 Atika | ML | 1687.98 | 0.49653 | 838.128 | Se reviso y se mantiene cubicación
2.9 | REVESTIMIENTOS
2.9.1 | Papel Mural Natives VP 625 26 de Elitis incluye MDF y perfiles | M2 | 7196 | 1.1855 | 8530.9124 | Se revisa cubicación y se corrige
2.9.2 | Sellante de cal para papel mural Vescom | M2 | 7196 | 0.080143 | 576.7112 | Se revisa cubicación y se corrige
2.9.3 | Porcelanato Ona Beige | M2 | 937.42 | 0.59258 | 555.495 | Se revisa cubicación y se corrige
2.9.4 | Porcelanato Gold VN 60 x 60 Atika | M2 | 3045.22 | 0.59258 | 1804.5322 | Se revisa cubicación y se corrige
2.10 | ACCESORIOS DE BAÑO
2.10.1 | Instalación Portarrollo simple | UN | 280 | 0.42444 | 118.8431
2.10.2 | Instalación Percha Pure Cosmic de atika (030-121) | UN | 280 | 0.42444 | 118.8431
2.10.3 | Instalación Barra ducha Arquitect Cosmic 33x8,5cm | UN | 280 | 0.42444 | 118.8431
2.10.4 | Instalación Toallero Barra | UN | 280 | 0.42444 | 118.8431
2.10.5 | Instalación Espejo iluminado de 8"x8" | UN | 280 | 0.42444 | 118.8431
2.11 | OTROS
2.11.1 | Instalación de Cuadros | UN | 280 | 0.5891 | 164.9469
2.11.2 | Instalación de pieza de arte | UN | 280 | 0.37926 | 106.1918
2.11.3 | Instalación de muebles sueltos | UN | 280 | 0.37926 | 106.1918
2.11.4 | Instalación de Frigobar | UN | 280 | 0.36404 | 101.931
2.11.5 | Modificación de gradas del estar | GL | 1 | 169.6731 | 169.6731
2.11.6 | Aseo para entrega final | M2 | 11138.04 | 0.08178 | 910.8702 | Se revisa cubicación y se corrige
2.12 | OTROS NO CONSIDERADOS
2.12.1 | Junta sello tabiques | ML | SE INLCUYE EN TABIQUES |  |  | Se pasa a APU tabiques
2.12.2 | Nivelación pavimento porcelanato | M2 | 4193.19 | 0.32981 | 1382.9674 | Se revisa cubicación y se corrige
2.12.3 | Nivelación pavimento alfombra y madera | M2 | SE ELIMINA |  |  | Se elimina
2.12.4 | Empaste cielo falso | M2 | 3565.25 | 0.070389 | 250.9535
2.12.5 | Empaste de cenefa | ML | 3408.9 | 0.070389 | 239.9483
2.12.6 | Aseo Permanente de la Obra | MES | SE INCORPORA A LOS GASTOS GENERALES |  |  | Se pasa a GG
2.12.7 | Retiro de exedentes y transporte a Botadero | M3 | 1414 | 0.77256 | 1092.3993
3 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
3.1 | ALIMENTADORES GENERALES Y DE DISTRIBUCIÓN
3.1.1 | Alimentador Tablero TDAyF "H1" Normal-Emergencia | ML | 6048 | 0.069999 | 423.3514 | Se revisa y corrige
3.1.2 | Alimentador Tablero TDAyF "H2" Normal-Emergencia | ML | 1140 | 0.071013 | 80.9549 | Se revisa y corrige
3.2 | TABLEROS ELÉCTRICOS
3.2.1 | Tablero TDAyF "H1" | UN | 237 | 9.9499 | 2358.1366
3.2.2 | Tablero TDAyF "H2" | UN | 43 | 9.9499 | 427.8476
3.2.3 | Tablero Montaje H1-H2 | UN | 280 | 2.75 | 770
3.3 | CONDUCTORES DE DISTRIBUCIÓN
3.3.1 | Alambrado E.V.A. 1,5mm2 | ML | 90032 | 0.01631 | 1468.3852
3.3.2 | Alambrado E.V.A. 2,5mm2 | ML | 101073 | 0.020406 | 2062.5461
3.3.3 | Alambrado E.V.A. 4,0mm2 | ML
3.4 | DISTRIBUCIÓN DE ILUMINACIÓN
3.4.1 | Centros de Iluminación | UN | 4157 | 0.24999 | 1039.2058 | Se revisa y corrige
3.4.2 | Interruptor 9/12 | UN | 560 | 0.31 | 173.5996 | Se revisa y corrige
3.4.3 | Interruptor 9/32+9/15 | UN | 43 | 0.89 | 38.2702
3.4.4 | Interruptor 9/24 | UN | 1594 | 0.38 | 605.7166
3.4.5 | Interruptor Master | UN | 280 | 0.41995 | 117.5867
3.4.6 | Interruptor DND | UN | 280 | 0.84997 | 237.9921
3.4.7 | Cordón para instalación de luminarias | ML | 3080 | 0.051 | 157.08 | Se revisa y corrige
3.5 | DISTRIBUCIÓN DE ENCHUFES
3.5.1 | Montaje de Enchufes | UN | 4631 | 0.1 | 463.1164 | Se revisa y se mantiene
3.5.2 | Centros de Enchufes | UN | 4631 | 0.34999 | 1620.8172 | Se revisa y se mantiene
3.5.3 | Enchufe Simple Cod.NT4180/1 + NT4950/2 Ligth Tech Bticino | UN | 840 | 0.52 | 436.7958
3.5.4 | Enchufe Doble Cod.NT4180/2 + NT4950/1 Ligth Tech Bticino | UN | 280 | 0.64001 | 179.2042
3.5.5 | Enchufe Euroamericano Cod.NT4126/1 + NT4950/1 Ligth Tech Bticino | UN | 517 | 0.19002 | 98.2395
3.5.6 | Enchufe USB Charger NT4285C Ligth Tech Bticino | UN | 797 | 0.44001 | 350.6862
3.5.7 | Enchufe Simple módulo Magic 5180 | UN | 560 | 0.21 | 117.5976
3.5.8 | Enchufe doble Cod.NT4180/1 + NT4126/1 Ligth Tech Bticino | UN | 560 | 0.64001 | 358.4084
3.5.9 | Enchufe Toma afeitadora NT4177 Ligth Tech Bticino | UN | 280 | 3.22 | 901.6036
3.5.10 | Timbre NT4351/230V | UN | 280 | 0.61005 | 170.8137
3.5.11 | Arranque para equipo Fan coils y Templadores | GL | 560 | 0.69 | 386.3984
3.5.12 | Arranque para espejo | UN | 280 | 0.54001 | 151.2032
3.5.13 | Arranque para barra iluminada en closet | UN | 280 | 0.53997 | 151.1923
3.6 | SISTEMA DE CANALIZACIONES Y CONDUCTORES
3.6.1 | PVC Libre Halógeno EMT 20mm | ML | 58564 | 0.088493 | 5182.5153
3.6.2 | PVC Libre Halógeno EMT 25mm | ML | 6720 | 0.096492 | 648.4257
3.6.3 | PVC Libre Halógeno EMT 32mm | ML
3.7 | RECEPCIÓN ELÉCTRICA DEFINITIVA
3.7.1 | Recepción Eléctrica | GL | 1 | 21.82 | 21.82
3.7.2 | Planos AS-Built | GL | 1 | 28.14 | 28.14
3.8 | OTROS NO CONSIDERADOS
3.8.1 | Cable TAG 10*14AWG | ML | 5460 | 0.20551 | 1122.0773
3.8.2 | Provisión e instalación caja Chuqui | UN | 13246 | 0.20555 | 2722.6846
3.8.3 | Provisión e Instalación caja 503L | UN | 280 | 0.20559 | 57.5643
3.8.4 | Provisión e Instalación caja 504E | UN | 86 | 0.20563 | 17.6838
3.8.5 | Provisión e Instalación caja 506L | UN | 1465 | 0.20566 | 301.2988
3.8.6 | Pruebas y puesta en servicio | GL | 1 | 17.3641 | 17.3641
4 | INSTALACIONES SANITARIAS
4.1 | AGUA POTABLE FRÍA
4.1.1 | Cañería de PP-RCT D = 32 mm | ML | 3294 | 0.60135 | 1980.858
4.1.2 | Cañería de PP-RCT D = 25 mm | ML | NO APLICA | 0
4.1.3 | Cañería de PPR-CT D = 20 mm | ML | 1680 | 0.24059 | 404.195
4.1.4 | Fitting PP-RCT | UN | 280 | 14.1916 | 3973.6578
4.1.5 | Llave de paso D = 32 mm | UN | NO APLICA | 0
4.1.6 | Llave de paso D = 25 mm | UN | 280 | 1.6819 | 470.9205
4.1.7 | Llave de paso D = 20 mm | UN | NO APLICA
4.1.8 | Fitting | UN | Se incluye en 4.1.4
4.1.9 | Abrazaderas H briones | GL | 1120 | 0.4319 | 483.7248
4.1.10 | Abrazaderas Especiales Antisísmicas | UN | 280 | 2.2459 | 628.8424
4.1.11 | Manifold y válvulas | UN | NO APLICA | 0
4.2 | AGUA POTABLE CALIENTE
4.2.1 | Cañería de PPR-CT D = 32 mm | ML | 2866 | 0.60135 | 1723.4788
4.2.2 | Cañería de PPR-CT D = 25 mm | ML | NO APLICA
4.2.3 | Cañería de PPR-CT D = 20 mm | ML | 1680 | 0.24059 | 404.195
4.2.4 | Fitting PPR PN20 | UN | INCLUIDO EN 4.1.4
4.2.5 | Llave de paso D = 32 mm | UN | APORTA EL MANDANTE
4.2.6 | Llave de paso D = 25 mm | UN | 280 | 1.6819 | 470.9205
4.2.7 | Llave de paso D = 20 mm | UN | NO APLICA
4.2.8 | Abrazaderas H briones | GL | INCLUIDO EN 4.1.9
4.2.9 | Abrazaderas Especiales Antisísmicas | UN | NO APLICA
4.2.10 | Manifold y válvulas | UN | NO APLICA
4.3 | ALCANTARILLADO AGUAS SERVIDAS
4.3.1 | Tubería de PVC san. 110 mm. | ML | 560 | 0.6199 | 347.1437
4.3.2 | Tubería de PVC san. 75 mm. | ML | 1614 | 0.47255 | 762.6896
4.3.3 | Tubería de PVC san. 50 mm. | ML | 560 | 0.39633 | 221.9444
4.3.4 | Tubería de PVC san. 40 mm. | ML | 428 | 0.31503 | 134.8333
4.3.5 | Tubería de PVC san.gris ventilación 110 mm. | ML | NO APLICA
4.3.6 | Tubería de PVC san.gris ventilación 75 mm. | ML | 231 | 0.47255 | 109.1582
4.3.7 | Fitting PVC S. e H. C-10 | ML | 2520 | 0.4319 | 1088.3807
4.3.8 | Abrazaderas HB | ML | 280 | 7.5557 | 2115.5851
4.3.9 | Aislación | ML | 3162 | 0.28607 | 904.5479
4.4 | OTROS
4.4.1 | Instalación de artefactos | UN | 560 | 1.2144 | 680.0604
4.4.2 | Instalación de griferías | UN |  | 0
4.4.3 | Conexiones a tuberías existentes Agua | UN | 560 | 2.8861 | 1616.2102
4.4.4 | Conexiones a tuberías existentes Alcantarillado | UN | 560 | 2.8861 | 1616.2102
5 | CLIMATIZACIÓN
5.1 | Clima Flow PPR CT
5.1.1 | Suministro y Montaje cañerías PPR 25 mm | ML | 232 | 0.29872 | 69.3039
5.1.2 | Suministro y Montaje cañerías PPR 32 mm | ML | 369 | 0.42041 | 155.1326
5.1.3 | Suministro y Montaje cañerías PPR 40 mm | ML | 971 | 0.43914 | 426.4073
5.1.4 | Suministro y Montaje cañerías PPR 50 mm | ML | 580 | 0.48128 | 279.1436
5.1.5 | Suministro y Montaje cañerías PPR 63 mm | ML | 503 | 0.5996 | 301.5991
5.1.6 | Suministro y Montaje cañerías PPR 75 mm | ML | 547 | 0.75879 | 415.0608
5.1.7 | Suministro y Montaje cañerías PPR 90 mm | ML | 193 | 0.97886 | 188.9194
5.1.8 | Suministro y Montaje cañerías PPR 110 mm | ML | 250 | 1.6996 | 424.8919
5.1.9 | Suministro y Montaje cañerías PPR 125 mm | ML
5.1.10 | Suministro y Montaje cañerías PPR 160 mm | ML | 550 | 3.7574 | 2066.5672
5.1.11 | Suministro y Montaje cañerías PPR 200 mm | ML
5.2 | PEX
5.2.1 | Suministro y Montaje cañerías PEX 25 mm | ML | 4300 | 0.31324 | 1346.9259
5.2.2 | Suministro y Montaje cañerías PEX 32 mm | ML | 1500 | 0.3447 | 517.0543
5.2.3 | Suministro y Montaje cañerías PEX 40 mm | ML | 600 | 0.45923 | 275.5374
5.2.4 | Suministro y Montaje cañerías PEX 20 mm | ML | 2600 | 0.29573 | 768.8908
5.2.5 | Suministro y Montaje cañerías PEX 25 mm | ML
5.2.6 | Suministro y Montaje cañerías PEX 32 mm | ML
5.2.7 | Suministro y Montaje cañerías PEX 40 mm | ML
5.2.8 | Suministro y Montaje cañerías PEX 63 mm | ML | 100 | 0.75168 | 75.1678
5.2.9 | Suministro y Montaje cañerías PEX 75 mm | ML | 150 | 0.98424 | 147.6363
5.2.10 | Suministro y Montaje cañerías PEX 90 mm | ML | 150 | 1.2362 | 185.4285
5.2.11 | Suministro y Montaje cañerías PEX 110 mm | ML | 250 | 1.6238 | 405.9452
5.3 | Fitting y Válvulas
5.3.1 | Fitting | GL | 1 | 183.1023 | 183.1023
5.3.2 | Válvulas de corte D=25mm | UN | 365 | 0.73206 | 267.2017
5.3.3 | Válvulas de corte D=32mm | UN | 260 | 0.80687 | 209.7868
5.3.4 | Válvulas de corte D=40mm | UN | 110 | 1.2313 | 135.4452
5.3.5 | Válvulas de desagüe D=25mm | UN | 35 | 0.73206 | 25.6221
5.3.6 | Válvulas de Mariposa = 63mm | UN | 6 | 2.0678 | 12.407
5.3.7 | Válvulas de Mariposa =75mm | UN | 12 | 2.4835 | 29.8023
5.3.8 | Válvulas de Mariposa = 90mm | UN | 7 | 3.186 | 22.3023
5.3.9 | Materiales menores | GL | 1 | 32.9469 | 32.9469
5.4 | Soportación
5.4.1 | Sujeción de cañerías verticales | ML | 6680 | 1.0417 | 6958.5031
5.4.2 | Sujeción de cañerías horizontales | ML | 1821 | 0.56659 | 1031.7628
5.5 | Aislación
5.5.1 | Aislación elastomerica marca K-Flex cañerías 20 mm | ML | 2600 | 0.32276 | 839.1674
5.5.2 | Aislación elastomerica marca K-Flex cañerías 25 mm | ML | 4500 | 0.32353 | 1455.8816
5.5.3 | Aislación elastomerica marca K-Flex cañerías 32 mm | ML | 1800 | 0.27442 | 493.9578
5.5.4 | Aislación elastomerica marca K-Flex cañerías 40 mm | ML | 1600 | 0.28308 | 452.9328
5.5.5 | Aislación elastomerica marca K-Flex cañerías 50 mm | ML | 600 | 0.34083 | 204.4956
5.5.6 | Aislación elastomerica marca K-Flex cañerías 63 mm | ML | 600 | 0.39778 | 238.6685
5.5.7 | Aislación elastomerica marca K-Flex cañerías 75 mm | ML | 700 | 0.48629 | 340.4027
5.5.8 | Aislación elastomerica marca K-Flex cañerías 90 mm | ML | 303 | 0.58637 | 177.6705
5.5.9 | Aislación elastomerica marca K-Flex cañerías 110 mm | ML | 300 | 0.71324 | 213.9728
5.5.10 | Aislación elastomerica marca K-Flex cañerías 125 mm | ML | 550 | 0.97675 | 537.2139
5.5.11 | Aislación elastomerica marca K-Flex cañerías 160 mm | ML
5.5.12 | Aislación elastomerica marca K-Flex cañerías 200 mm | ML
5.6 | Instalación Eléctrica
5.6.1 | Intervención en tableros Eléctricos piso mecánico | GL | 1 | 213.3939 | 213.3939
5.6.2 | Variador de Frecuencia en bombas | UN | 10 | 43.9723 | 439.7232
5.6.3 | Canalizaciones eléctricas | GL | 1 | 22.7373 | 22.7373
5.6.4 | Alambrado Eléctrico | GL | 1 | 16.3276 | 16.3276
5.6.5 | Sensores de presión diferencial / comando bombas | UN | 8 | 17.1538 | 137.2308
5.7 | Pruebas y Regulaciones
5.7.1 | Hermeticidad cañerías | GL | 1 | 68.7895 | 68.7895
5.7.2 | Purgado de aire | GL | 8 | 31.3065 | 250.4521
5.7.3 | Medición de caudales en matrices | GL | 1 | 46.7359 | 46.7359
5.7.4 | Limpieza de matrices | GL | 1 | 62.8995 | 62.8995
5.7.5 | Prueba de válvulas de corte por sectores | GL | 1 | 311.7136 | 311.7136
5.8 | Obras Civiles
5.8.1 | Desmontaje de cañerías | ML | 1 | 671.8835 | 671.8835
5.8.2 | Sello antifuego | UN | 576 | 1.0628 | 612.1621
5.8.3 | Shaft retorno invertido |  | 262.81
5.8.4 | Demolición de tabique volcometal en shaft | M2
5.8.5 | Perforaciones de losa 110 x 3 | M2 | 420 | 0.82725 | 347.4436
5.8.6 | Retiro de escombros a instalación de faenas | M3 | 126 | 0.098521 | 12.4136
5.8.7 | Reposición de tabique volcometal en shaft | M2
5.8.8 | Pasta en muros, nuevos y existentes | M2
5.8.9 | Esmalte al Agua en muros, nuevos y existentes | M2
5.8.10 | Aseo del sector | GL | 1 | 163.8763 | 163.8763
5.8.11 | Shaft Triple altura verticales (Etapa 3 y 5) | M2
5.8.12 | Cierre perimetral provisorio | M2
5.8.13 | Demolición de tabique volcometal en shaft | M2
5.8.14 | Reposición de tabique volcometal en pilar | M2
5.8.15 | Reparación de yesos | M2
5.8.16 | Pasta en muros, nuevos y existentes | M2
5.8.17 | Textura Orgánica en muros, nuevos y existentes | M2
5.8.18 | Retiro de escombros a instalación de faenas | M3
5.8.19 | Aseo del sector | GL
5.8.20 | Shaft Conexión con Cuerpos A y C y Shaft piso 19º
5.8.21 | Demolición de tabique volcometal en shaft | M2
5.8.22 | Retiro de escombros a instalación de faenas | M3
5.8.23 | Reposición de tabique volcometal en shaft | M2
5.8.24 | Pasta en muros, nuevos y existentes | M2
5.8.25 | Esmalte al Agua en muros, nuevos y existentes | M2
5.8.26 | Aseo del sector | GL
5.9 | INSTALACIONES HABITACIONES
5.9.1 | Equipos
5.9.1.1 | Instalación Fan Coil de 4 tubos y termostato | UN | 280 | 1.9643 | 550.0176
5.9.1.2 | Instalación Válvula regulación motorizada, 2 vías | UN | 560 | 0.44903 | 251.4557
5.9.1.3 | Filtro "Y", diámetro 3/4" | UN | 280 | 0.56277 | 157.5745
5.9.1.4 | Válvula de globo, diámetro 3/4" | UN | 560 | 0.97099 | 543.7548
5.9.1.5 | Válvula de globo, diámetro 1 1/2" | UN | 560 | 0.6406 | 358.735
5.9.1.6 | Terminales de hilo HE 1 1/2" | UN | 2240 | 0.61617 | 1380.2237
5.9.1.7 | Purga de sistema e inst.de terminales de hilo a matriz de agua | GL | 1 | 82.9871 | 82.9871
5.9.1.8 | Templadores Manuales | UN | 957 | 2.1107 | 2019.9843
5.9.1.9 | Templador Cortafuego | UN | 595 | 1.3644 | 811.7987
5.9.1.10 | Templador Motorizado | UN | 588 | 7.0663 | 4154.9867
5.9.1.11 | Instalación eléctrica | GL | 1 | 52.8634 | 52.8634
5.9.2 | Rejillas y difusores
5.9.2.1 | Difusor Lineal 3 ranuras 3/4"x4 pies | UN | 293 | 3.4395 | 1007.7771
5.9.2.2 | Difusor lineal de retorno 3 ranuras 1/2"x5 pies | UN | 147 | 3.8215 | 561.7605
5.9.2.3 | Difusor lineal de retorno 4 ranuras 3/4"x2 pies | UN | 147 | 3.9035 | 573.8083
5.9.2.4 | Rejilla de extracción 20x5 cm | UN | 586 | 1.0891 | 638.2384
5.9.3 | Cañerías
5.9.3.1 | Cañería, diámetro 1 1/2" | ML | 1175 | 0.26695 | 313.6614
5.9.3.2 | Cañería, diámetro 3/4" | ML | 1175 | 0.31987 | 375.8428
5.9.3.3 | Suministro y Montaje cañerías PPR 20 mm | ML | 2552 | 0.20207 | 515.6926
5.9.3.4 | Aislación elastomerica marca K-Flex cañerías 40 mm | UN | 1175 | 0.33188 | 389.9621
5.9.3.5 | Aislación elastomerica marca K-Flex cañerías 20 mm | UN | 1175 | 0.31827 | 373.9709
5.9.3.6 | Soportación de cañerías | GL | 1 | 133.0508 | 133.0508
5.10 | DUCTOS
5.10.1 | Suministro e Instalación de Ductos acero galvanizado | KG | 22000 | 0.19608 | 4313.827
5.10.2 | Suministro e Instalación de Ductos de fibra | ML | 3900 | 1.0951 | 4270.9636
5.10.3 | Piezas especiales | GL | 1 | 316.0024 | 316.0024
5.10.4 | Sum e inst de uniones flexibles con cobertura reforzada | UN | 289 | 1.0763 | 311.0392
5.10.5 | Desmontaje de elementos existentes | GL | 1 | 333.9128 | 333.9128
5.11 | PUESTA EN MARCHA
5.11.1 | Puesta en marcha equipos de clima | GL | 1 | 362.3802 | 362.3802
5.12 | PLANOS AS-BUILT
5.12.1 | Planos as built clima | GL | 1 | 154.1256 | 154.1256
5.13 | OTROS NO CONSIDERADOS
5.13.1 | Materiales en Fitting PPR CT | Gl | 1 | 524.1217 | 524.1217
5.13.2 | Materiales en Fitting PEX | Gl | 1 | 5683.6687 | 5683.6687
5.13.3 | Lineas de condensado 4 Mts x fan coil. | Gl | 1 | 249.5991 | 249.5991
5.13.4 | Mantencion Estanque de expansion incluye reemplazo diafragma | Un | 1 | 3.7372 | 3.7372
5.13.5 | Valvulas de Mariposa = 110mm | un | 2 | 4.4406 | 8.8812
5.13.6 | Valvulas de Mariposa = 125mm | un | 4 | 4.467 | 17.868
6 | ILUMINACIÓN
6.1 | Instalación Aplique acero inoxidable brillante Circa Lighting Caged Sconce SC 2159 | UN | 43 | 0.21 | 9.0298
6.2 | Instalación Lámpara de pie de acero inoxidable brillante Circa Lighting Caged floor lamp SC 1160 | UN | 474 | 0.10999 | 52.1363
6.3 | Instalación Aplique de baño en acero inoxidable opaco similar Leucos | UN | 280 | 0.21 | 58.7988
6.4 | Instalación Lámpara de sobremesa en perfil de acero inoxidable brillante | UN
6.5 | Instalación equipo Led ducha ACDC 1104 Blade | UN | 560 | 0.24 | 134.4004
6.6 | Instalación cinta led Cinta led PDS-4 strip con pestaña en aluminio | ML | 1120 | 0.044012 | 49.294
6.7 | Instalación equipo downligth embutido | UN | 3080 | 0.17999 | 554.3716
7 | CORRIENTES DÉBILES
7.1 | CABLEADO VERTICAL DE DATOS
7.1.1 | Fibra Óptica OM3+ de 12 filamentos interior -exterior | ML | 910 | 0.24 | 218.3999
7.1.2 | Cabecera Fibra Óptica de 19" deslizable | ML | 20 | 7.01 | 140.2
7.1.3 | Bandejas para Fusión | ML | 40 | 0.79 | 31.6
7.1.4 | Pigtails OM3 | UN | 360 | 0.22 | 79.2
7.1.5 | Modulo de 6 coplas LC-LC dúplex | UN | 30 | 1.67 | 50.1
7.1.6 | Módulo ciego | UN | 30 | 0.21 | 6.3
7.1.7 | Jumper LC-LC de 2 metros OM3 | UN | 120 | 1.04 | 124.8
7.1.8 | Manguitos contraibles de 60 mm | UN | 3 | 2.78 | 8.34
7.1.9 | Rotulación | GL | 1 | 0.78 | 0.78
7.1.10 | Montaje y conexionado | GL | 1 | 416.79 | 416.79
7.1.11 | Otros no mencionados | GL | 1 | 70.35 | 70.35
7.2 | CABLEADO HORIZONTAL TELEFONÍA
7.2.1 | Cable UTP cat-5E LSZH | UN | 28 | 16.2569 | 455.1937
7.2.2 | Módulo RJ-45 Cat-5E | UN | 280 | 0.18249 | 51.0966
7.2.3 | Placa 1 puesto con adaptador para Living Light Tech Bticino | UN | 280 | 0.4674 | 130.8716
7.2.4 | Patch Cords | UN | 280 | 0.059893 | 16.77
7.2.5 | Velcro | ML | 30 | 0.5777 | 17.3311
7.2.6 | Rotulación | GL | 560 | 0.11011 | 61.6612
7.2.7 | Otros no mencionados (Patch Panels categoría 5 E | GL | 1 | 103.1831 | 103.1831
7.3 | RACK Y GABINETES
7.3.1 | Rack autosoportado de 800 x 800 x 42U con ordenadores verticales | UN | 1 | 17.93 | 17.93
7.3.2 | Gabinete Mural de 12U x 600 mm de fondo x 19" | UN | 31 | 4.55 | 141.05
7.3.3 | Ordenadores Horizontales | UN | 47 | 1.73 | 81.31
7.3.4 | Bandejas Para Rack Autosoportado | UN | 2 | 0.75 | 1.5
7.3.5 | Bandejas Para gabinetes murales | UN | 31 | 0.75 | 23.25
7.3.6 | PDU Eléctrica con 6 módulos | UN | 31 | 0.76 | 23.56
7.3.7 | PDU Eléctrica con 12 módulos | UN | 1 | 1.21 | 1.21
7.3.8 | Kit Toma a tierra | UN
7.3.9 | Montaje y conexionado | GL | 1 | 416.79 | 416.79
7.3.10 | Otros no mencionados (especificar) | GL
7.4 | CABLEADO HORIZONTAL DATOS Y TV-IP
7.4.1 | Cable UTP Cat-6 LSZH | CAJA | 84 | 18.1285 | 1522.7941
7.4.2 | Módulo Cat-6 | UN | 840 | 0.19 | 159.6001
7.4.3 | Placa de 2 puestos con adaptador para Living Light Tech Bticino | UN | 280 | 0.17 | 47.6001
7.4.4 | Placa de 1 puesto con adaptador para Living Light Tech Bticino | UN | 560 | 0.19 | 106.4001
7.4.5 | Patch Panel de 24 puertas Cat-6 | UN | 18 | 5.54 | 99.72
7.4.6 | Patch Panel de 48 puertas Cat-7 | UN | 13 | 8.45 | 109.85
7.4.7 | Patch Cord de 0,9 mts | UN | 840 | 0.12 | 100.8
7.4.8 | Cable Userd Cords de 2 metros Cat-6 | UN | 840 | 0.15 | 125.9999
7.4.9 | Velcro | ML | 5 | 0.67 | 3.35
7.4.10 | Rotulación | GL | 1 | 4.92 | 4.92
7.4.11 | Otros no mencionados (especificar) | GL
7.5 | ENTREGA
7.5.1 | Certificaciones cable UTP (Red Horizontal) | GL | 1 | 65.66 | 65.66
7.5.2 | Certificación Fibra Óptica | GL | 1 | 6.16 | 6.16
7.5.3 | Planos e Información Técnica | GL | 1 | 13.19 | 13.19
7.5.4 | Otros no mencionados (especificar) | GL
7.6 | OTROS NO CONSIDERADOS
7.6.1 | Canalización CCDD | GL | 1 | 1920.9344 | 1920.9344
8 | MUEBLES
8.1 | REVESTIMIENTOS Y OTROS
8.1.1 | Revestimiento Jequetiba en baño Elevaciones 2 y 7 | M2 | 1375.49 | 2.5759 | 3543.1798 | Se revisa y se corrige
8.1.2 | Enchapado e instalación de puerta existente en Jequetiba en baño Elevación 2 | UN | 280 | 11.9864 | 3356.1863
8.1.3 | Enchapado e instalación de puerta existente en Jequetiba acceso habitación Corte AA | UN | 280 | 17.843 | 4996.0416 | Se incluye barniz
8.1.4 | Revestimiento respaldo de cama en Nogal Habitación King. Elevación 9 | M2 | 1066.78 | 3.7439 | 3993.9571 | Se revisa y se corrige
8.1.5 | Revestimiento respaldo de cama en Nogal Habitación Twin. Elevación 9 | M2 | 176.9 | 4.0896 | 723.4424 | Se revisa y se corrige
8.1.6 | Revestimiento Nogal en acceso. Según plano AR-1014 | M2 | 1354.5 | 3.5657 | 4829.7593
8.1.7 | Revestimiento Jequetiba en acceso. Según plano AR-1014 | M2 | 260.96 | 2.5759 | 672.2173 | Se revisa y se corrige
8.1.8 | Número de acero inoxidable | UN | 280 | 1.9236 | 538.6067
8.1.9 | Pasamanos de madera y acero inox .Según detalle 12 | UN | 280 | 7.5266 | 2107.449
8.1.10 | Grada de Cedro teñido chocolate y contrahuellas. Según detalle 11 | UN | 280 | 9.6765 | 2709.4212
8.1.11 | Puerta corredera habitación Twin Elevación 7 | UN | 43 | 21.4912 | 924.1218
8.1.12 | Guardapolvo de teñido Nogal de 120 mm. Según detalle 4 | ML | 7020 | 0.31215 | 2191.26 | Se revisa y se corrige
8.2 | MUEBLES ADOSADOS
8.2.1 | Mueble repisa en Nogal y acero inox. Según detalle plano AR-1011 | UN |  |  |  | Se elimina, reemplaza Ítem H.4.4
8.2.2 | Closet habitación King en Jequetiba y Nogal . Según detalle plano AR- 1010 | UN | 237 | 43.4802 | 10304.802
8.2.3 | Closet habitación Twin en Jequetiba y Nogal . Según detalle plano AR- 1010 | UN | 43 | 63.3928 | 2725.8908
8.2.4 | Velador empotrado en Jequetiba. Según detalle plano AR- 1010 | UN | 517 | 3.8706 | 2001.1011 | Se actualiza cubicación
8.2.5 | Base cama en Nogal habitación King. Según detalle plano AR-1009 | UN | 237 | 17.804 | 4219.5451
8.2.6 | Base cama en Nogal habitación Twin. Según detalle plano AR-1009 | UN | 86 | 12.2946 | 1057.3376
8.2.7 | Mueble frigobar en Jequetiba y Nogal. Según detalle plano AR-1011 | UN | 280 | 42.8341 | 11993.559
8.2.8 | Cubierta Escritorio en Nogal. Según detalle plano AR-1011 | UN | 280 | 16.0052 | 4481.47
8.3 | MUEBLES NO ADOSADOS
8.3.1 | Mesa de diámetro 86cm , altura 60 cm con patas en acero inox. , Silestone Negro Tao e=10mm y cinturón de 4cm de ancho | UN | 280 | 22.5 | 6300 | Se actualiza valor
8.4 | OTROS NO CONSIDERADOS
8.4.1 | Revestimiento Acceso Simple en Nogal | UN | 114 | 3.7915 | 432.2324 | Ya está considerado en ítem H.1.6. se elimina
8.4.2 | Revesimiento Acceso habitacion simple en Jequitiba | UN | 64 | 2.6021 | 166.5358 | Ya está considerado en ítem H.1.7 Se elimina
8.4.3 | Barnizado marco puerta ingreso habitación | UN |  |  |  | Se incluye en H.1.3
8.4.4 | Mueble pasillo 75,2x53x214 | UN | 237 | 35.4285 | 8396.5525 | Se mantiene y se elimina H.2.1