## Presupuesto
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO (UF) | P. TOTAL (UF) | OBSERVACIONES
1 | aaDemolición de cielos
1.1 | aaDemolición de cornisa
1.1.1 | aRetiro de alfombra | M2 | 10706.02 | 1.0602 | 11350.2838 | Se elimina pasillo exterior y se recubica.
1.1.2 | aDemolición de base televisor y grada (Hormigón liviano) | ML | 5628 | 1.1441 | 6438.7419 | Se elimina pasillo exterior y se recubica.
1.1.3 | aRetiro de mármol pisos | M2 | 7076.7 | 1.0992 | 7778.4586 | Se revisa cubicación y se corrige
1.1.4 | aRetiro de mármol muros | UN | 560 | 1.9188 | 1074.5388 | Se adjunta demolición de grada
1.1.5 | aRetiro de artefactos (bidet, WC, tina) | M2 | 3864 | 1.1198 | 4326.8974 | Se revisa cubicación y se corrige
1.1.6 | aDemolición tabiques baños | M2 | 1612.66 | 1.1198 | 1805.8526 | Se revisa cubicación y se corrige
1.1.7 | aDemolición de cenefa | UN | 1120 | 1.6784 | 1879.8222
1.1.8 | aOBRAS PREVIAS | M2 | 4124.74 | 1.0992 | 4533.7684 | Se revisa cubicación y se corrige
1.1.9 | aInstalación de faena | ML | 688.8 | 1.0475 | 721.501 | Se revisa cubicación y se corrige
1.2 | aTabique provisorio según EETT |  |  | 1
1.2.1 | aPuertas de cierre | GL | 1 | 3413.9616 | 3413.9616
1.2.2 | aBarras antipánico para puertas provisorias | M2 | 4102.63 | 1.6607 | 6813.1304 | Se ajusta a modalidad de trabajos por etapas y se corrige
1.2.3 | aProtección pavimento pasillo | UN | 2 | 2.7131 | 5.4262
1.2.4 | aProtección revestimientos pasillo H=1,60 | UN | 2 | 3.0878 | 6.1756
1.2.5 | aDesmanche de cielo por retiro de cierro provisorio | M2 | 1992.06 | 1.1867 | 2364.042 | Se ajusta a modalidad de trabajos por etapas y se corrige
1.2.6 | aOTROS NO CONSIDERADOS | M2 | 1593.79 | 1.1867 | 1891.4021 | Se ajusta a modalidad de trabajos por etapas y se corrige
1.2.7 | aDemolición grada existente | M2 | 1992.06 | 1.0982 | 2187.6199 | Se ajusta a modalidad de trabajos por etapas y se corrige
1.3 | aTERMINACIONES |  |  | 1
1.3.1 | aTABIQUES | UN | SE INCLUYE EN A.1.4 | 1 |  | Se incluye en A.1.4
2 | aTabique 1: 2 RH 15mm + 60CA 0,85 |  |  | 1
2.1 | aTabique 2: 60CA 0,85 + 1ST 15 |  |  | 1
2.1.1 | aTabique 3: 2ST 15mm+ 60CA 0,85+ 1RH 15mm | M2 | 1107.41 | 2.1434 | 2373.6307 | Se revisa Cubicación, se incluye sello de tabique, se corrige
2.1.2 | aTabique 4: 2 ERH 15mm + 40CA 0,85 + 2 ERH 15mm | M2 | 5341.23 | 1.7468 | 9329.9909 | Se revisa Cubicación, se incluye sello de tabique, se corrige
2.1.3 | aTabique 5: 1 RH15 (estructura existente) | M2 | 1115.53 | 2.049 | 2285.7503 | Se revisa Cubicación, se incluye sello de tabique, se corrige
2.1.4 | aTabique acceso volcanita ST 15 según plano AR-1014 | M2 | 5236.72 | 2.3091 | 12092.2222 | Se revisa Cubicación, se incluye sello de tabique, se corrige
2.1.5 | aIMPERMEABILIZACIONES | M2 | 972.09 | 1.7267 | 1678.4885 | Se revisa Cubicación, se incluye sello de tabique, se corrige
2.1.6 | aImpermeabilización pisos | M3 | 1320.2 | 1.8806 | 2482.7791 | Se revisa Cubicación, se incluye sello de tabique, se corrige
2.2 | aImpermeabilización muros |  |  | 1
2.2.1 | aESTRUCTURA METÁLICA | M2 | 4193.19 | 1.6393 | 6873.7741 | Se revisa Cubicación y se corrige
2.2.2 | aSoporte para vanitorio según detalle | M2 | 3353.99 | 1.6393 | 5498.098
2.3 | aSoporte para repisa bajo vanitorio según detalle |  |  | 1
2.3.1 | aSoporte para repisa ducha según detalle | KG | 6531.84 | 1.1186 | 7306.6156
2.3.2 | aRefuerzo para puerta corredera habitación twin | KG | 2456.32 | 1.1186 | 2747.6769
2.3.3 | aCIELOS | KG | 630.34 | 1.1186 | 705.1079 | Cubicación según plano, esta ok
2.3.4 | aCielo falso de volcanita 1PL ST 10 mm | UN | 43 | 4.0707 | 175.0414
2.4 | aCielo falso de volcanita 1PL RH 12,5mm |  |  | 1
2.4.1 | aCenefas de volcanita 1PL ST 10mm (2 caras) | M2 | 9299.85 | 1.5587 | 14495.3197 | Se revisa Cubicación y se corrige
2.4.2 | aCenefas de volcanita 1PL RH 12,5mm (2 caras) | M2 | 1189.56 | 1.6075 | 1912.1721
2.4.3 | aCanterías | ML | 3016.46 | 1.6604 | 5008.4971 | Se revisa Cubicación y se corrige
2.4.4 | aCielo de PVC 12mm Mate blanco | ML | 398.9 | 1.6603 | 662.2884
2.4.5 | aPINTURAS | ML | 6687.84 | 1.2995 | 8690.6439 | Se revisa Cubicación y se corrige
2.4.6 | aEmpastes | M2 | 648.63 | 4.6541 | 3018.7571
2.5 | aEsmalte al agua en Cenefas interiores |  |  | 1
2.5.1 | aEsmalte al agua en Cielos de volcanita | M2 | 19466.07 | 1.0704 | 20836.2626 | Se revisa cubicación y se corrige
2.5.2 | aEsmalte al agua ponceado en muros WC | ML | 3415.36 | 1.1749 | 4012.7334 | Se revisa cubicación y se corrige
2.5.3 | aEsmalte al agua muros | M2 | 10489.41 | 1.1749 | 12324.0905 | Se revisa cubicación y se corrige
2.5.4 | aQUINCALLERÍA | M2 | 2845.24 | 1.1749 | 3342.8949
2.5.5 | aCerradura puerta WC incluye manilla | M2 | 1654.84 | 1.1749 | 1944.2846
2.6 | aTopes de puertas |  |  | 1
2.6.1 | aMirilla | UN | 280 | 2.1027 | 588.7648
2.6.2 | aSilenciadores de goma 3M, Sello goma perfil "P" (triple) | UN | 560 | 1.3485 | 755.1356
2.6.3 | aRiel para puerta corredera | UN | PROVEE MANDANTE E INSTALA MUEBLISTA | 1
2.6.4 | aBisagras | ML | 2993.2 | 1.2271 | 3672.9129
2.6.5 | aVIDRIOS Y ESPEJOS | UN | 43 | 2.0988 | 90.2497
2.6.6 | aEspejos | UN | 560 | 2.4117 | 1350.561
2.7 | aShower Door |  |  | 1
2.7.1 | aPAVIMENTOS | UN | 1 | 2307.0046 | 2307.0046
2.7.2 | aPorcelanato Gold VN 60 x 120 Atika | UN | 1 | 5510.8455 | 5510.8455
2.8 | aPiso Madera American Walnut |  |  | 1
2.8.1 | aCubrejuntas moldumet MK M.aluminio / AU80 | M2 | 4193.19 | 1.5826 | 6636.2639 | Se revisa cubicación y se corrige
2.8.2 | aGuardapolvo de porcelanato Gold VN 60 x120 Atika | M2 | 3846.34 | 1.379 | 5304.0991 | Se elimino la alfombra y se incluyo el piso de madera. Error de nombre, pero esta en APU
2.8.3 | aREVESTIMIENTOS | ML | 296.81 | 1.5205 | 451.3038
2.8.4 | aPapel Mural Natives VP 625 26 de Elitis incluye MDF y perfiles | ML | 1687.98 | 1.4965 | 2526.108 | Se reviso y se mantiene cubicación
2.9 | aSellante de cal para papel mural Vescom |  |  | 1
2.9.1 | aPorcelanato Ona Beige | M2 | 7196 | 2.1855 | 15726.9124 | Se revisa cubicación y se corrige
2.9.2 | aPorcelanato Gold VN 60 x 60 Atika | M2 | 7196 | 1.0801 | 7772.7112 | Se revisa cubicación y se corrige
2.9.3 | aACCESORIOS DE BAÑO | M2 | 937.42 | 1.5926 | 1492.915 | Se revisa cubicación y se corrige
2.9.4 | aInstalación Portarrollo simple | M2 | 3045.22 | 1.5926 | 4849.7522 | Se revisa cubicación y se corrige
2.10 | aInstalación Percha Pure Cosmic de atika (030-121) |  |  | 1
2.10.1 | aInstalación Barra ducha Arquitect Cosmic 33x8,5cm | UN | 280 | 1.4244 | 398.8431
2.10.2 | aInstalación Toallero Barra | UN | 280 | 1.4244 | 398.8431
2.10.3 | aInstalación Espejo iluminado de 8"x8" | UN | 280 | 1.4244 | 398.8431
2.10.4 | aOTROS | UN | 280 | 1.4244 | 398.8431
2.10.5 | aInstalación de Cuadros | UN | 280 | 1.4244 | 398.8431
2.11 | aInstalación de pieza de arte |  |  | 1
2.11.1 | aInstalación de muebles sueltos | UN | 280 | 1.5891 | 444.9469
2.11.2 | aInstalación de Frigobar | UN | 280 | 1.3793 | 386.1918
2.11.3 | aModificación de gradas del estar | UN | 280 | 1.3793 | 386.1918
2.11.4 | aAseo para entrega final | UN | 280 | 1.364 | 381.931
2.11.5 | aOTROS NO CONSIDERADOS | GL | 1 | 170.6731 | 170.6731
2.11.6 | aJunta sello tabiques | M2 | 11138.04 | 1.0818 | 12048.9102 | Se revisa cubicación y se corrige
2.12 | aNivelación pavimento porcelanato |  |  | 1
2.12.1 | aNivelación pavimento alfombra y madera | ML | SE INLCUYE EN TABIQUES | 1 |  | Se pasa a APU tabiques
2.12.2 | aEmpaste cielo falso | M2 | 4193.19 | 1.3298 | 5576.1574 | Se revisa cubicación y se corrige
2.12.3 | aEmpaste de cenefa | M2 | SE ELIMINA | 1 |  | Se elimina
2.12.4 | aAseo Permanente de la Obra | M2 | 3565.25 | 1.0704 | 3816.2035
2.12.5 | aRetiro de exedentes y transporte a Botadero | ML | 3408.9 | 1.0704 | 3648.8483
2.12.6 | aINSTALACIONES ELÉCTRICAS | MES | SE INCORPORA A LOS GASTOS GENERALES | 1 |  | Se pasa a GG
2.12.7 | aALIMENTADORES GENERALES Y DE DISTRIBUCIÓN | M3 | 1414 | 1.7726 | 2506.3993
3 | aAlimentador Tablero TDAyF "H1" Normal-Emergencia |  |  | 1
3.1 | aAlimentador Tablero TDAyF "H2" Normal-Emergencia |  |  | 1
3.1.1 | aTABLEROS ELÉCTRICOS | ML | 6048 | 1.07 | 6471.3514 | Se revisa y corrige
3.1.2 | aTablero TDAyF "H1" | ML | 1140 | 1.071 | 1220.9549 | Se revisa y corrige
3.2 | aTablero TDAyF "H2" |  |  | 1
3.2.1 | aTablero Montaje H1-H2 | UN | 237 | 10.9499 | 2595.1366
3.2.2 | aCONDUCTORES DE DISTRIBUCIÓN | UN | 43 | 10.9499 | 470.8476
3.2.3 | aAlambrado E.V.A. 1,5mm2 | UN | 280 | 3.75 | 1050
3.3 | aAlambrado E.V.A. 2,5mm2 |  |  | 1
3.3.1 | aAlambrado E.V.A. 4,0mm2 | ML | 90032 | 1.0163 | 91500.3852
3.3.2 | aDISTRIBUCIÓN DE ILUMINACIÓN | ML | 101073 | 1.0204 | 103135.5461
3.3.3 | aCentros de Iluminación | ML |  | 1
3.4 | aInterruptor 9/12 |  |  | 1
3.4.1 | aInterruptor 9/32+9/15 | UN | 4157 | 1.25 | 5196.2058 | Se revisa y corrige
3.4.2 | aInterruptor 9/24 | UN | 560 | 1.31 | 733.5996 | Se revisa y corrige
3.4.3 | aInterruptor Master | UN | 43 | 1.89 | 81.2702
3.4.4 | aInterruptor DND | UN | 1594 | 1.38 | 2199.7166
3.4.5 | aCordón para instalación de luminarias | UN | 280 | 1.42 | 397.5867
3.4.6 | aDISTRIBUCIÓN DE ENCHUFES | UN | 280 | 1.85 | 517.9921
3.4.7 | aMontaje de Enchufes | ML | 3080 | 1.051 | 3237.08 | Se revisa y corrige
3.5 | aCentros de Enchufes |  |  | 1
3.5.1 | aEnchufe Simple Cod.NT4180/1 + NT4950/2 Ligth Tech Bticino | UN | 4631 | 1.1 | 5094.1164 | Se revisa y se mantiene
3.5.2 | aEnchufe Doble Cod.NT4180/2 + NT4950/1 Ligth Tech Bticino | UN | 4631 | 1.35 | 6251.8172 | Se revisa y se mantiene
3.5.3 | aEnchufe Euroamericano Cod.NT4126/1 + NT4950/1 Ligth Tech Bticino | UN | 840 | 1.52 | 1276.7958
3.5.4 | aEnchufe USB Charger NT4285C Ligth Tech Bticino | UN | 280 | 1.64 | 459.2042
3.5.5 | aEnchufe Simple módulo Magic 5180 | UN | 517 | 1.19 | 615.2395
3.5.6 | aEnchufe doble Cod.NT4180/1 + NT4126/1 Ligth Tech Bticino | UN | 797 | 1.44 | 1147.6862
3.5.7 | aEnchufe Toma afeitadora NT4177 Ligth Tech Bticino | UN | 560 | 1.21 | 677.5976
3.5.8 | aTimbre NT4351/230V | UN | 560 | 1.64 | 918.4084
3.5.9 | aArranque para equipo Fan coils y Templadores | UN | 280 | 4.22 | 1181.6036
3.5.10 | aArranque para espejo | UN | 280 | 1.61 | 450.8137
3.5.11 | aArranque para barra iluminada en closet | GL | 560 | 1.69 | 946.3984
3.5.12 | aSISTEMA DE CANALIZACIONES Y CONDUCTORES | UN | 280 | 1.54 | 431.2032
3.5.13 | aPVC Libre Halógeno EMT 20mm | UN | 280 | 1.54 | 431.1923
3.6 | aPVC Libre Halógeno EMT 25mm |  |  | 1
3.6.1 | aPVC Libre Halógeno EMT 32mm | ML | 58564 | 1.0885 | 63746.5153
3.6.2 | aRECEPCIÓN ELÉCTRICA DEFINITIVA | ML | 6720 | 1.0965 | 7368.4257
3.6.3 | aRecepción Eléctrica | ML |  | 1
3.7 | aPlanos AS-Built |  |  | 1
3.7.1 | aOTROS NO CONSIDERADOS | GL | 1 | 22.82 | 22.82
3.7.2 | aCable TAG 10*14AWG | GL | 1 | 29.14 | 29.14
3.8 | aProvisión e instalación caja Chuqui |  |  | 1
3.8.1 | aProvisión e Instalación caja 503L | ML | 5460 | 1.2055 | 6582.0773
3.8.2 | aProvisión e Instalación caja 504E | UN | 13246 | 1.2055 | 15968.6846
3.8.3 | aProvisión e Instalación caja 506L | UN | 280 | 1.2056 | 337.5643
3.8.4 | aPruebas y puesta en servicio | UN | 86 | 1.2056 | 103.6838
3.8.5 | aINSTALACIONES SANITARIAS | UN | 1465 | 1.2057 | 1766.2988
3.8.6 | aAGUA POTABLE FRÍA | GL | 1 | 18.3641 | 18.3641
4 | aCañería de PP-RCT D = 32 mm |  |  | 1
4.1 | aCañería de PP-RCT D = 25 mm |  |  | 1
4.1.1 | aCañería de PPR-CT D = 20 mm | ML | 3294 | 1.6014 | 5274.858
4.1.2 | aFitting PP-RCT | ML | NO APLICA | 1
4.1.3 | aLlave de paso D = 32 mm | ML | 1680 | 1.2406 | 2084.195
4.1.4 | aLlave de paso D = 25 mm | UN | 280 | 15.1916 | 4253.6578
4.1.5 | aLlave de paso D = 20 mm | UN | NO APLICA | 1
4.1.6 | aFitting | UN | 280 | 2.6819 | 750.9205
4.1.7 | aAbrazaderas H briones | UN | NO APLICA | 1
4.1.8 | aAbrazaderas Especiales Antisísmicas | UN | Se incluye en 4.1.4 | 1
4.1.9 | aManifold y válvulas | GL | 1120 | 1.4319 | 1603.7248
4.1.10 | aAGUA POTABLE CALIENTE | UN | 280 | 3.2459 | 908.8424
4.1.11 | aCañería de PPR-CT D = 32 mm | UN | NO APLICA | 1
4.2 | aCañería de PPR-CT D = 25 mm |  |  | 1
4.2.1 | aCañería de PPR-CT D = 20 mm | ML | 2866 | 1.6014 | 4589.4788
4.2.2 | aFitting PPR PN20 | ML | NO APLICA | 1
4.2.3 | aLlave de paso D = 32 mm | ML | 1680 | 1.2406 | 2084.195
4.2.4 | aLlave de paso D = 25 mm | UN | INCLUIDO EN 4.1.4 | 1
4.2.5 | aLlave de paso D = 20 mm | UN | APORTA EL MANDANTE | 1
4.2.6 | aAbrazaderas H briones | UN | 280 | 2.6819 | 750.9205
4.2.7 | aAbrazaderas Especiales Antisísmicas | UN | NO APLICA | 1
4.2.8 | aManifold y válvulas | GL | INCLUIDO EN 4.1.9 | 1
4.2.9 | aALCANTARILLADO AGUAS SERVIDAS | UN | NO APLICA | 1
4.2.10 | aTubería de PVC san. 110 mm. | UN | NO APLICA | 1
4.3 | aTubería de PVC san. 75 mm. |  |  | 1
4.3.1 | aTubería de PVC san. 50 mm. | ML | 560 | 1.6199 | 907.1437
4.3.2 | aTubería de PVC san. 40 mm. | ML | 1614 | 1.4725 | 2376.6896
4.3.3 | aTubería de PVC san.gris ventilación 110 mm. | ML | 560 | 1.3963 | 781.9444
4.3.4 | aTubería de PVC san.gris ventilación 75 mm. | ML | 428 | 1.315 | 562.8333
4.3.5 | aFitting PVC S. e H. C-10 | ML | NO APLICA | 1
4.3.6 | aAbrazaderas HB | ML | 231 | 1.4725 | 340.1582
4.3.7 | aAislación | ML | 2520 | 1.4319 | 3608.3807
4.3.8 | aOTROS | ML | 280 | 8.5557 | 2395.5851
4.3.9 | aInstalación de artefactos | ML | 3162 | 1.2861 | 4066.5479
4.4 | aInstalación de griferías |  |  | 1
4.4.1 | aConexiones a tuberías existentes Agua | UN | 560 | 2.2144 | 1240.0604
4.4.2 | aConexiones a tuberías existentes Alcantarillado | UN |  | 1
4.4.3 | aCLIMATIZACIÓN | UN | 560 | 3.8861 | 2176.2102
4.4.4 | aClima Flow PPR CT | UN | 560 | 3.8861 | 2176.2102
5 | aSuministro y Montaje cañerías PPR 25 mm |  |  | 1
5.1 | aSuministro y Montaje cañerías PPR 32 mm |  |  | 1
5.1.1 | aSuministro y Montaje cañerías PPR 40 mm | ML | 232 | 1.2987 | 301.3039
5.1.2 | aSuministro y Montaje cañerías PPR 50 mm | ML | 369 | 1.4204 | 524.1326
5.1.3 | aSuministro y Montaje cañerías PPR 63 mm | ML | 971 | 1.4391 | 1397.4073
5.1.4 | aSuministro y Montaje cañerías PPR 75 mm | ML | 580 | 1.4813 | 859.1436
5.1.5 | aSuministro y Montaje cañerías PPR 90 mm | ML | 503 | 1.5996 | 804.5991
5.1.6 | aSuministro y Montaje cañerías PPR 110 mm | ML | 547 | 1.7588 | 962.0608
5.1.7 | aSuministro y Montaje cañerías PPR 125 mm | ML | 193 | 1.9789 | 381.9194
5.1.8 | aSuministro y Montaje cañerías PPR 160 mm | ML | 250 | 2.6996 | 674.8919
5.1.9 | aSuministro y Montaje cañerías PPR 200 mm | ML |  | 1
5.1.10 | aPEX | ML | 550 | 4.7574 | 2616.5672
5.1.11 | aSuministro y Montaje cañerías PEX 25 mm | ML |  | 1
5.2 | aSuministro y Montaje cañerías PEX 32 mm |  |  | 1
5.2.1 | aSuministro y Montaje cañerías PEX 40 mm | ML | 4300 | 1.3132 | 5646.9259
5.2.2 | aSuministro y Montaje cañerías PEX 20 mm | ML | 1500 | 1.3447 | 2017.0543
5.2.3 | aSuministro y Montaje cañerías PEX 25 mm | ML | 600 | 1.4592 | 875.5374
5.2.4 | aSuministro y Montaje cañerías PEX 32 mm | ML | 2600 | 1.2957 | 3368.8908
5.2.5 | aSuministro y Montaje cañerías PEX 40 mm | ML |  | 1
5.2.6 | aSuministro y Montaje cañerías PEX 63 mm | ML |  | 1
5.2.7 | aSuministro y Montaje cañerías PEX 75 mm | ML |  | 1
5.2.8 | aSuministro y Montaje cañerías PEX 90 mm | ML | 100 | 1.7517 | 175.1678
5.2.9 | aSuministro y Montaje cañerías PEX 110 mm | ML | 150 | 1.9842 | 297.6363
5.2.10 | aFitting y Válvulas | ML | 150 | 2.2362 | 335.4285
5.2.11 | aFitting | ML | 250 | 2.6238 | 655.9452
5.3 | aVálvulas de corte D=25mm |  |  | 1
5.3.1 | aVálvulas de corte D=32mm | GL | 1 | 184.1023 | 184.1023
5.3.2 | aVálvulas de corte D=40mm | UN | 365 | 1.7321 | 632.2017
5.3.3 | aVálvulas de desagüe D=25mm | UN | 260 | 1.8069 | 469.7868
5.3.4 | aVálvulas de Mariposa = 63mm | UN | 110 | 2.2313 | 245.4452
5.3.5 | aVálvulas de Mariposa =75mm | UN | 35 | 1.7321 | 60.6221
5.3.6 | aVálvulas de Mariposa = 90mm | UN | 6 | 3.0678 | 18.407
5.3.7 | aMateriales menores | UN | 12 | 3.4835 | 41.8023
5.3.8 | aSoportación | UN | 7 | 4.186 | 29.3023
5.3.9 | aSujeción de cañerías verticales | GL | 1 | 33.9469 | 33.9469
5.4 | aSujeción de cañerías horizontales |  |  | 1
5.4.1 | aAislación | ML | 6680 | 2.0417 | 13638.5031
5.4.2 | aAislación elastomerica marca K-Flex cañerías 20 mm | ML | 1821 | 1.5666 | 2852.7628
5.5 | aAislación elastomerica marca K-Flex cañerías 25 mm |  |  | 1
5.5.1 | aAislación elastomerica marca K-Flex cañerías 32 mm | ML | 2600 | 1.3228 | 3439.1674
5.5.2 | aAislación elastomerica marca K-Flex cañerías 40 mm | ML | 4500 | 1.3235 | 5955.8816
5.5.3 | aAislación elastomerica marca K-Flex cañerías 50 mm | ML | 1800 | 1.2744 | 2293.9578
5.5.4 | aAislación elastomerica marca K-Flex cañerías 63 mm | ML | 1600 | 1.2831 | 2052.9328
5.5.5 | aAislación elastomerica marca K-Flex cañerías 75 mm | ML | 600 | 1.3408 | 804.4956
5.5.6 | aAislación elastomerica marca K-Flex cañerías 90 mm | ML | 600 | 1.3978 | 838.6685
5.5.7 | aAislación elastomerica marca K-Flex cañerías 110 mm | ML | 700 | 1.4863 | 1040.4027
5.5.8 | aAislación elastomerica marca K-Flex cañerías 125 mm | ML | 303 | 1.5864 | 480.6705
5.5.9 | aAislación elastomerica marca K-Flex cañerías 160 mm | ML | 300 | 1.7132 | 513.9728
5.5.10 | aAislación elastomerica marca K-Flex cañerías 200 mm | ML | 550 | 1.9768 | 1087.2139
5.5.11 | aInstalación Eléctrica | ML |  | 1
5.5.12 | aIntervención en tableros Eléctricos piso mecánico | ML |  | 1
5.6 | aVariador de Frecuencia en bombas |  |  | 1
5.6.1 | aCanalizaciones eléctricas | GL | 1 | 214.3939 | 214.3939
5.6.2 | aAlambrado Eléctrico | UN | 10 | 44.9723 | 449.7232
5.6.3 | aSensores de presión diferencial / comando bombas | GL | 1 | 23.7373 | 23.7373
5.6.4 | aPruebas y Regulaciones | GL | 1 | 17.3276 | 17.3276
5.6.5 | aHermeticidad cañerías | UN | 8 | 18.1538 | 145.2308
5.7 | aPurgado de aire |  |  | 1
5.7.1 | aMedición de caudales en matrices | GL | 1 | 69.7895 | 69.7895
5.7.2 | aLimpieza de matrices | GL | 8 | 32.3065 | 258.4521
5.7.3 | aPrueba de válvulas de corte por sectores | GL | 1 | 47.7359 | 47.7359
5.7.4 | aObras Civiles | GL | 1 | 63.8995 | 63.8995
5.7.5 | aDesmontaje de cañerías | GL | 1 | 312.7136 | 312.7136
5.8 | aSello antifuego |  |  | 1
5.8.1 | aShaft retorno invertido | ML | 1 | 672.8835 | 672.8835
5.8.2 | aDemolición de tabique volcometal en shaft | UN | 576 | 2.0628 | 1188.1621
5.8.3 | aPerforaciones de losa 110 x 3 |  | 262.81 | 1
5.8.4 | aRetiro de escombros a instalación de faenas | M2 |  | 1
5.8.5 | aReposición de tabique volcometal en shaft | M2 | 420 | 1.8272 | 767.4436
5.8.6 | aPasta en muros, nuevos y existentes | M3 | 126 | 1.0985 | 138.4136
5.8.7 | aEsmalte al Agua en muros, nuevos y existentes | M2 |  | 1
5.8.8 | aAseo del sector | M2 |  | 1
5.8.9 | aShaft Triple altura verticales (Etapa 3 y 5) | M2 |  | 1
5.8.10 | aCierre perimetral provisorio | GL | 1 | 164.8763 | 164.8763
5.8.11 | aDemolición de tabique volcometal en shaft | M2 |  | 1
5.8.12 | aReposición de tabique volcometal en pilar | M2 |  | 1
5.8.13 | aReparación de yesos | M2 |  | 1
5.8.14 | aPasta en muros, nuevos y existentes | M2 |  | 1
5.8.15 | aTextura Orgánica en muros, nuevos y existentes | M2 |  | 1
5.8.16 | aRetiro de escombros a instalación de faenas | M2 |  | 1
5.8.17 | aAseo del sector | M2 |  | 1
5.8.18 | aShaft Conexión con Cuerpos A y C y Shaft piso 19º | M3 |  | 1
5.8.19 | aDemolición de tabique volcometal en shaft | GL |  | 1
5.8.20 | aRetiro de escombros a instalación de faenas |  |  | 1
5.8.21 | aReposición de tabique volcometal en shaft | M2 |  | 1
5.8.22 | aPasta en muros, nuevos y existentes | M3 |  | 1
5.8.23 | aEsmalte al Agua en muros, nuevos y existentes | M2 |  | 1
5.8.24 | aAseo del sector | M2 |  | 1
5.8.25 | aINSTALACIONES HABITACIONES | M2 |  | 1
5.8.26 | aEquipos | GL |  | 1
5.9 | aInstalación Fan Coil de 4 tubos y termostato |  |  | 1
5.9.1 | aInstalación Válvula regulación motorizada, 2 vías |  |  | 1
5.9.1.1 | aFiltro "Y", diámetro 3/4" | UN | 280 | 2.9643 | 830.0176
5.9.1.2 | aVálvula de globo, diámetro 3/4" | UN | 560 | 1.449 | 811.4557
5.9.1.3 | aVálvula de globo, diámetro 1 1/2" | UN | 280 | 1.5628 | 437.5745
5.9.1.4 | aTerminales de hilo HE 1 1/2" | UN | 560 | 1.971 | 1103.7548
5.9.1.5 | aPurga de sistema e inst.de terminales de hilo a matriz de agua | UN | 560 | 1.6406 | 918.735
5.9.1.6 | aTempladores Manuales | UN | 2240 | 1.6162 | 3620.2237
5.9.1.7 | aTemplador Cortafuego | GL | 1 | 83.9871 | 83.9871
5.9.1.8 | aTemplador Motorizado | UN | 957 | 3.1107 | 2976.9843
5.9.1.9 | aInstalación eléctrica | UN | 595 | 2.3644 | 1406.7987
5.9.1.10 | aRejillas y difusores | UN | 588 | 8.0663 | 4742.9867
5.9.1.11 | aDifusor Lineal 3 ranuras 3/4"x4 pies | GL | 1 | 53.8634 | 53.8634
5.9.2 | aDifusor lineal de retorno 3 ranuras 1/2"x5 pies |  |  | 1
5.9.2.1 | aDifusor lineal de retorno 4 ranuras 3/4"x2 pies | UN | 293 | 4.4395 | 1300.7771
5.9.2.2 | aRejilla de extracción 20x5 cm | UN | 147 | 4.8215 | 708.7605
5.9.2.3 | aCañerías | UN | 147 | 4.9035 | 720.8083
5.9.2.4 | aCañería, diámetro 1 1/2" | UN | 586 | 2.0891 | 1224.2384
5.9.3 | aCañería, diámetro 3/4" |  |  | 1
5.9.3.1 | aSuministro y Montaje cañerías PPR 20 mm | ML | 1175 | 1.2669 | 1488.6614
5.9.3.2 | aAislación elastomerica marca K-Flex cañerías 40 mm | ML | 1175 | 1.3199 | 1550.8428
5.9.3.3 | aAislación elastomerica marca K-Flex cañerías 20 mm | ML | 2552 | 1.2021 | 3067.6926
5.9.3.4 | aSoportación de cañerías | UN | 1175 | 1.3319 | 1564.9621
5.9.3.5 | aDUCTOS | UN | 1175 | 1.3183 | 1548.9709
5.9.3.6 | aSuministro e Instalación de Ductos acero galvanizado | GL | 1 | 134.0508 | 134.0508
5.10 | aSuministro e Instalación de Ductos de fibra |  |  | 1
5.10.1 | aPiezas especiales | KG | 22000 | 1.1961 | 26313.827
5.10.2 | aSum e inst de uniones flexibles con cobertura reforzada | ML | 3900 | 2.0951 | 8170.9636
5.10.3 | aDesmontaje de elementos existentes | GL | 1 | 317.0024 | 317.0024
5.10.4 | aPUESTA EN MARCHA | UN | 289 | 2.0763 | 600.0392
5.10.5 | aPuesta en marcha equipos de clima | GL | 1 | 334.9128 | 334.9128
5.11 | aPLANOS AS-BUILT |  |  | 1
5.11.1 | aPlanos as built clima | GL | 1 | 363.3802 | 363.3802
5.12 | aOTROS NO CONSIDERADOS |  |  | 1
5.12.1 | aMateriales en Fitting PPR CT | GL | 1 | 155.1256 | 155.1256
5.13 | aMateriales en Fitting PEX |  |  | 1
5.13.1 | aLineas de condensado 4 Mts x fan coil. | Gl | 1 | 525.1217 | 525.1217
5.13.2 | aMantencion Estanque de expansion incluye reemplazo diafragma | Gl | 1 | 5684.6687 | 5684.6687
5.13.3 | aValvulas de Mariposa = 110mm | Gl | 1 | 250.5991 | 250.5991
5.13.4 | aValvulas de Mariposa = 125mm | Un | 1 | 4.7372 | 4.7372
5.13.5 | aILUMINACIÓN | un | 2 | 5.4406 | 10.8812
5.13.6 | aInstalación Aplique acero inoxidable brillante Circa Lighting Caged Sconce SC 2159 | un | 4 | 5.467 | 21.868
6 | aInstalación Lámpara de pie de acero inoxidable brillante Circa Lighting Caged floor lamp SC 1160 |  |  | 1
6.1 | aInstalación Aplique de baño en acero inoxidable opaco similar Leucos | UN | 43 | 1.21 | 52.0298
6.2 | aInstalación Lámpara de sobremesa en perfil de acero inoxidable brillante | UN | 474 | 1.11 | 526.1363
6.3 | aInstalación equipo Led ducha ACDC 1104 Blade | UN | 280 | 1.21 | 338.7988
6.4 | aInstalación cinta led Cinta led PDS-4 strip con pestaña en aluminio | UN |  | 1
6.5 | aInstalación equipo downligth embutido | UN | 560 | 1.24 | 694.4004
6.6 | aCORRIENTES DÉBILES | ML | 1120 | 1.044 | 1169.294
6.7 | aCABLEADO VERTICAL DE DATOS | UN | 3080 | 1.18 | 3634.3716
7 | aFibra Óptica OM3+ de 12 filamentos interior -exterior |  |  | 1
7.1 | aCabecera Fibra Óptica de 19" deslizable |  |  | 1
7.1.1 | aBandejas para Fusión | ML | 910 | 1.24 | 1128.3999
7.1.2 | aPigtails OM3 | ML | 20 | 8.01 | 160.2
7.1.3 | aModulo de 6 coplas LC-LC dúplex | ML | 40 | 1.79 | 71.6
7.1.4 | aMódulo ciego | UN | 360 | 1.22 | 439.2
7.1.5 | aJumper LC-LC de 2 metros OM3 | UN | 30 | 2.67 | 80.1
7.1.6 | aManguitos contraibles de 60 mm | UN | 30 | 1.21 | 36.3
7.1.7 | aRotulación | UN | 120 | 2.04 | 244.8
7.1.8 | aMontaje y conexionado | UN | 3 | 3.78 | 11.34
7.1.9 | aOtros no mencionados | GL | 1 | 1.78 | 1.78
7.1.10 | aCABLEADO HORIZONTAL TELEFONÍA | GL | 1 | 417.79 | 417.79
7.1.11 | aCable UTP cat-5E LSZH | GL | 1 | 71.35 | 71.35
7.2 | aMódulo RJ-45 Cat-5E |  |  | 1
7.2.1 | aPlaca 1 puesto con adaptador para Living Light Tech Bticino | UN | 28 | 17.2569 | 483.1937
7.2.2 | aPatch Cords | UN | 280 | 1.1825 | 331.0966
7.2.3 | aVelcro | UN | 280 | 1.4674 | 410.8716
7.2.4 | aRotulación | UN | 280 | 1.0599 | 296.77
7.2.5 | aOtros no mencionados (Patch Panels categoría 5 E | ML | 30 | 1.5777 | 47.3311
7.2.6 | aRACK Y GABINETES | GL | 560 | 1.1101 | 621.6612
7.2.7 | aRack autosoportado de 800 x 800 x 42U con ordenadores verticales | GL | 1 | 104.1831 | 104.1831
7.3 | aGabinete Mural de 12U x 600 mm de fondo x 19" |  |  | 1
7.3.1 | aOrdenadores Horizontales | UN | 1 | 18.93 | 18.93
7.3.2 | aBandejas Para Rack Autosoportado | UN | 31 | 5.55 | 172.05
7.3.3 | aBandejas Para gabinetes murales | UN | 47 | 2.73 | 128.31
7.3.4 | aPDU Eléctrica con 6 módulos | UN | 2 | 1.75 | 3.5
7.3.5 | aPDU Eléctrica con 12 módulos | UN | 31 | 1.75 | 54.25
7.3.6 | aKit Toma a tierra | UN | 31 | 1.76 | 54.56
7.3.7 | aMontaje y conexionado | UN | 1 | 2.21 | 2.21
7.3.8 | aOtros no mencionados (especificar) | UN |  | 1
7.3.9 | aCABLEADO HORIZONTAL DATOS Y TV-IP | GL | 1 | 417.79 | 417.79
7.3.10 | aCable UTP Cat-6 LSZH | GL |  | 1
7.4 | aMódulo Cat-6 |  |  | 1
7.4.1 | aPlaca de 2 puestos con adaptador para Living Light Tech Bticino | CAJA | 84 | 19.1285 | 1606.7941
7.4.2 | aPlaca de 1 puesto con adaptador para Living Light Tech Bticino | UN | 840 | 1.19 | 999.6001
7.4.3 | aPatch Panel de 24 puertas Cat-6 | UN | 280 | 1.17 | 327.6001
7.4.4 | aPatch Panel de 48 puertas Cat-7 | UN | 560 | 1.19 | 666.4001
7.4.5 | aPatch Cord de 0,9 mts | UN | 18 | 6.54 | 117.72
7.4.6 | aCable Userd Cords de 2 metros Cat-6 | UN | 13 | 9.45 | 122.85
7.4.7 | aVelcro | UN | 840 | 1.12 | 940.8
7.4.8 | aRotulación | UN | 840 | 1.15 | 965.9999
7.4.9 | aOtros no mencionados (especificar) | ML | 5 | 1.67 | 8.35
7.4.10 | aENTREGA | GL | 1 | 5.92 | 5.92
7.4.11 | aCertificaciones cable UTP (Red Horizontal) | GL |  | 1
7.5 | aCertificación Fibra Óptica |  |  | 1
7.5.1 | aPlanos e Información Técnica | GL | 1 | 66.66 | 66.66
7.5.2 | aOtros no mencionados (especificar) | GL | 1 | 7.16 | 7.16
7.5.3 | aOTROS NO CONSIDERADOS | GL | 1 | 14.19 | 14.19
7.5.4 | aCanalización CCDD | GL |  | 1
7.6 | aMUEBLES |  |  | 1
7.6.1 | aREVESTIMIENTOS Y OTROS | GL | 1 | 1921.9344 | 1921.9344
8 | aRevestimiento Jequetiba en baño Elevaciones 2 y 7 |  |  | 1
8.1 | aEnchapado e instalación de puerta existente en Jequetiba en baño Elevación 2 |  |  | 1
8.1.1 | aEnchapado e instalación de puerta existente en Jequetiba acceso habitación Corte AA | M2 | 1375.49 | 3.5759 | 4918.6698 | Se revisa y se corrige
8.1.2 | aRevestimiento respaldo de cama en Nogal Habitación King. Elevación 9 | UN | 280 | 12.9864 | 3636.1863
8.1.3 | aRevestimiento respaldo de cama en Nogal Habitación Twin. Elevación 9 | UN | 280 | 18.843 | 5276.0416 | Se incluye barniz
8.1.4 | aRevestimiento Nogal en acceso. Según plano AR-1014 | M2 | 1066.78 | 4.7439 | 5060.7371 | Se revisa y se corrige
8.1.5 | aRevestimiento Jequetiba en acceso. Según plano AR-1014 | M2 | 176.9 | 5.0896 | 900.3424 | Se revisa y se corrige
8.1.6 | aNúmero de acero inoxidable | M2 | 1354.5 | 4.5657 | 6184.2593
8.1.7 | aPasamanos de madera y acero inox .Según detalle 12 | M2 | 260.96 | 3.5759 | 933.1773 | Se revisa y se corrige
8.1.8 | aGrada de Cedro teñido chocolate y contrahuellas. Según detalle 11 | UN | 280 | 2.9236 | 818.6067
8.1.9 | aPuerta corredera habitación Twin Elevación 7 | UN | 280 | 8.5266 | 2387.449
8.1.10 | aGuardapolvo de teñido Nogal de 120 mm. Según detalle 4 | UN | 280 | 10.6765 | 2989.4212
8.1.11 | aMUEBLES ADOSADOS | UN | 43 | 22.4912 | 967.1218
8.1.12 | aMueble repisa en Nogal y acero inox. Según detalle plano AR-1011 | ML | 7020 | 1.3121 | 9211.26 | Se revisa y se corrige
8.2 | aCloset habitación King en Jequetiba y Nogal . Según detalle plano AR- 1010 |  |  | 1
8.2.1 | aCloset habitación Twin en Jequetiba y Nogal . Según detalle plano AR- 1010 | UN |  | 1 |  | Se elimina, reemplaza Ítem H.4.4
8.2.2 | aVelador empotrado en Jequetiba. Según detalle plano AR- 1010 | UN | 237 | 44.4802 | 10541.802
8.2.3 | aBase cama en Nogal habitación King. Según detalle plano AR-1009 | UN | 43 | 64.3928 | 2768.8908
8.2.4 | aBase cama en Nogal habitación Twin. Según detalle plano AR-1009 | UN | 517 | 4.8706 | 2518.1011 | Se actualiza cubicación
8.2.5 | aMueble frigobar en Jequetiba y Nogal. Según detalle plano AR-1011 | UN | 237 | 18.804 | 4456.5451
8.2.6 | aCubierta Escritorio en Nogal. Según detalle plano AR-1011 | UN | 86 | 13.2946 | 1143.3376
8.2.7 | aMUEBLES NO ADOSADOS | UN | 280 | 43.8341 | 12273.559
8.2.8 | aMesa de diámetro 86cm , altura 60 cm con patas en acero inox. , Silestone Negro Tao e=10mm y cinturón de 4cm de ancho | UN | 280 | 17.0052 | 4761.47
8.3 | aOTROS NO CONSIDERADOS |  |  | 1
8.3.1 | aRevestimiento Acceso Simple en Nogal | UN | 280 | 23.5 | 6580 | Se actualiza valor
8.4 | aRevesimiento Acceso habitacion simple en Jequitiba |  |  | 1
8.4.1 | aBarnizado marco puerta ingreso habitación | UN | 114 | 4.7915 | 546.2324 | Ya está considerado en ítem H.1.6. se elimina
8.4.2 | aMueble pasillo 75,2x53x214 | UN | 64 | 3.6021 | 230.5358 | Ya está considerado en ítem H.1.7 Se elimina
8.4.3 | Barnizado marco puerta ingreso habitación | UN |  | 1 |  | Se incluye en H.1.3
8.4.4 | Mueble pasillo 75,2x53x214 | UN | 237 | 36.4285 | 8633.5525 | Se mantiene y se elimina H.2.1